11.12.2010r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Remont dachu
 w Zespole Pałacowym w Tułowicach – w Zespole Szkół w Tułowicach”

Prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

- W przedmiarach brak pozycji dotyczących rozebrania i montażu rur spustowych. Czy należy uwzględnić te prace w wycenie?

- Producent łupka zaleca stosowanie płyt drewnianych o minimalnej grubości 22 mm, przy założeniu, że więźba została zaprojektowana z myślą o pokryciu łupkiem kamiennym i posiada rozstaw krokwi co 60 cm. Na dachu Szkoły w Tułowicach są położne deski o grubości 19 mm, zaś rozstaw krokwi wynosi 90 cm. Z technologicznego punktu widzenia należałoby zagęścić krokwie na omawianym budynku lub zamontować deski o gr. min 30 mm, natomiast w przedmiarach została uwzględniona wymiana tylko 20% deskowania gr. 19mm). Prosimy o wyjaśnienie.

- W przedmiarach brak pozycji dotyczących wymiany i montażu deski zarynnowej. Czy należy uwzględnić te prace w wycenie?